## Sheet1
Punctum proximum	C'est la distance minimale de vision nette lorsque l'oeil accomode au maximum.
Punctum remotum	C'est la distance maximale de vision sans accomodation
Oeil emmétrope	Un oeil emmétrope est un oeil qui respecte les conditions de punctum proximum de 25 cm et de punctum remotum à l'infini.
Myopie	Le punctum remontum n'est plus l'infini. L'oeil est déjà trop convergent mais le punctum proximum se rapproche.
Hypermétropie	L'oeil n'est pas assez convergent. Au bout d'un moment, l'oeil n'arrive plus à accomoder et l'oeil ne voit plus assez bien de près.
Prebycie	C'est la diminution de l'amplitude d'accomodation.
Astigmatisme	Il y a un défaut de courbure de l'oeil qui crée une différence de focalisation, avec des points focaux multiples.
Grandissement angulaire	C’est le rapport entre l’angle de sortie sur l’angle d’arrivée :\(G_a = \frac{a_i}{a_o}\)
Puissance	C'est l'angle de sortie sur la taille de l'objet : \(P = \frac{a'}{\bar{A_oB_o}}\).
Grossissement	C’est l’angle de sortie sur l’angle avec lequel on verrait l’objet sans instrument
Grossissement commercial d’une loupe	\(G = |\frac{a_i}{a}|\) avec \(a = \frac{A_oB_o}{d_m}\) et \(a_i = \frac{A_oB_o}{f_i}\). Donc \(G = \frac{d_m}{f_i}\)
Puissance P d’une loupe	\(P = \frac{1}{f_i} = V\)
Intervalle optique d’un microscope	la distance entre le foyer image de l'objectif et le foyer objet de l'occulaire.
Puissance d’un microscope	Puissance \(G_t(obj)P_{oc}\). Or, \(P_{oc} = \frac{1}{f_{i1}} = \frac{1}{f_{oc}}\) et \(G_t = \frac{\Delta}{f_{i2}} = \frac{\Delta}{f_{onj}}\) donc \(P = \frac{\Delta}{f_{onj}f_{oc}}\).
Grossissement commercial d’un microscope	\(G = G_{t,obj}G_{oc}\).
Système afocal	Un sysème afocal est un système ou le foyer image de la première lentille correspond au foyer objet de la deuxième lentielle.
Grossissement d’une lunette astronomique	\(G = |\frac{a_i}{a_o}|\) avec \(a_o = \frac{\bar{A_1B_1}}{\bar{O_1A_1}} = \frac{\bar{A_1B_1}}{f_{i1}}\) et \(a_i = \frac{\bar{A_1B_1}}{\bar{O_2A_1}} = -\frac{\bar{A_1B_1}}{f_{i2}}\). Donc \(G = |-\frac{f_{i1}}{f_{i2}}|\).